Кабинет «БИОКВАНТУМ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование объекта | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1-канальная автоматическая пипетка, 1-10 мл | шт. | 2 |
| 2 | 1-канальная автоматическая пипетка, 100-1000 мкл | шт. | 5 |
| 3 | 1-канальная автоматическая пипетка, 2-20 мкл | шт. | 5 |
| 4 | 1-канальная автоматическая пипетка, 20-200 мкл | шт. | 5 |
| 5 | Аквариум 17 литров | шт. | 3 |
| 6 | Аквариум 27 литров | шт. | 3 |
| 7 | Аквариум 40 литров | шт. | 3 |
| 8 | Барометр БТКСН-16КБ с термометром | шт. | 1 |
| 9 | Доска-флипчарт магнитно-маркерная (70х100 см) BRAUBERG Стандарт | шт. | 1 |
| 10 | Клеевой пистолет BOSCH PKP 18 E | шт. | 1 |
| 11 | Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" (проф) | шт. | 1 |
| 12 | Комплект микропрепаратов "Общая биология" (проф) | шт. | 1 |
| 13 | Комплект микропрепаратов "Зоология" | шт. | 1 |
| 14 | Магнитная мешалка ПЭ-6110 | шт. | 1 |
| 15 | Набор ареометров АОН-1 (19шт от 700 до 1840) | шт. | 1 |
| 16 | Сачок энтомологический водный Naturaliste Ф40В-630 | шт. | 2 |
| 17 | Стол, тип 1 | шт. | 10 |
| 18 | Стул для педагога | шт. | 1 |
| 19 | Стул ученический регулируемый 1 | шт. | 18 |
| 20 | Стул ученический регулируемый 2 | шт. | 3 |
| 21 | Табурет высокий | шт. | 8 |
| 22 | Термометр ТЛ-4 исп.2 | шт. | 1 |
| 23 | Тумба подкатная низкая | шт. | 6 |
| 24 | Тумба, тип 1 | шт. | 1 |
| 25 | Штангельциркуль электроннный 150 мм | шт. | 3 |
| 26 | Щипцы тигельные | шт. | 5 |
| 27 | Сушильный шкаф | шт. | 1 |
| 28 | Дистиллятор | шт. | 1 |
| 29 | Баня водяная | шт. | 1 |
| 30 | Весы лабораторные ВК-600 | шт. | 1 |
| 31 | Весы аналитическиеHR-100AG | шт. | 1 |
| 32 | Ламинарный бокс BA - Safe 0.9 | шт. | 1 |
| 33 | Микроскоп прямой модульный "БиОптик" В-200  | шт. | 5 |
| 34 | Микроскоп прямой модульный "БиОптик" С-400 | шт. | 1 |
| 35 | Стерилизатор суховоздушный RE с принадлежностями  | шт. | 1 |
| 36 | Плита нагревательная ПЛ-1818 | шт. | 1 |
| 37 | Центрифуга лабораторная ЦЛ "ОКА" | шт. | 1 |
| 38 | Центрифуга Ohaus FC FC5718 | шт. | 1 |
| 39 | Интерактивная панель (Доска LED интерактивная сенсорная,модель Престиж 65  | шт. | 1 |
| 40 | Ноутбук Dell G3 Core i7 10750H/16Gb/512Gb/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6Gb/15.6\*/IPS/FHD/Win10 | шт. | 15 |
| 41 | Kyocera ecosys M6230cictn | шт. | 1 |
| 42 | Тележка для хранения и зарядки ноутбуков Schoollbox 1200x536x973 мм  | шт. | 1 |
| 43 | Стол весовой,1200х600х750 мм | шт. | 1 |
| 44 | Шкаф холодильный для реактивов POZIS (ПОЗИС) ХЛ-340 | шт. | 1 |
| 45 | Автоклав MELAG | шт. | 1 |
| 46 | Напольная мобильная стойка | шт. | 1 |
| 47 | Спектрометр ПЭ-5300ВИ | шт. | 1 |
| 48 | Хроматограф Орлант 112 | шт. | 1 |
| 49 | рН-метр Milwaukee Mi151 | шт. | 1 |
| 50 | Портативный рН-метр/нитратомер АНИОН 7000 | шт. | 1 |
| 51 | Анализатор влажности "Эвлас-2М" | шт. | 1 |
| 52 | Фотомерт КФК | шт. | 1 |
| 53 | Термостат ПРО ТС 30/120-120 | шт. | 1 |
| 54 | Стол пристенный высокий на сплошной опорной тумбе,1200х600х750 мм | шт. | 3 |
| 55 | Стол пристенный высокий на сплошной опорной тумбе с технологическим стелажом,1500х650х1535/850 мм | шт. | 2 |
| 56 | Стол пристенный низкий,1200х600х750 мм | шт. | 6 |
| 57 | Стол основной двухсторонний физический 1200х1500х1535/850 мм | шт. | 2 |
| 58 | Стол мойка, 900х600х850/210 мм | шт. | 1 |
| 59 | Шкаф вытяжной,945х670х2200/950 мм | шт. | 1 |
| 60 | Шкаф для хранения тип 1 | шт. | 2 |
| 61 | Шкаф для хранения тип 3 | шт. | 1 |
| 62 | Шкаф со стеклом | шт. | 2 |
| 63 | Стол для педагога | шт. | 1 |